## Sheet1
uM | Response | . | .. | … | ….. | ……. | ……… | ………… | …………..
X | Y | Ŷ | Y-Ŷ | (Y-Ŷ)2 | X2 | found | %Recovery
75 | 23.124 | 21.6386 | 1.4854 | 2.2064 | 5625 | 77.2042 | 102.94
100 | 39.987 | 38.4861 | 1.5009 | 2.2527 | 10000 | 102.2272 | 102.23
150 | 74.235 | 72.1811 | 2.0539 | 4.2185 | 22500 | 153.0478 | 102.03
200 | 103.408 | 105.8761 | -2.4681 | 6.0915 | 40000 | 196.3376 | 98.17
300 | 169.958 | 173.2661 | -3.3081 | 10.9435 | 90000 | 295.0911 | 98.36
400 | 239.792 | 240.6561 | -0.8641 | 0.74667 | 160000 | 398.7178 | 99.68
500 | 304.948 | 308.0461 | -3.0981 | 9.5982 | 250000 | 495.4027 | 99.08
600 | 380.095 | 375.4361 | 4.6589 | 21.7053 | 360000 | 606.9133 | 101.15
n | n-2 | r | a intercept | b slope | SD | Mean(X¯) | %RSD |  | % Error
8 | 6 | 0.99976 | -28.9039 | 0.67388 | 1.867 | 100.455 | 1.859 |  | 0.66
|  | 0.9998 | -28.9039 | 0.6739
Σ(Y-Ŷ)2 | Σ(Y-Ŷ)2/n-2 | Sy/x | ΣX2 | Σ(X-X¯)2 | Sa | Sb | LOD |  | LOQ
57.7629 | 9.6272 | 3.1028 | 938125 | 262421.875 | 0.44686 | 512.2713 | 10.1567 |  | 30.7779
[5 empty] | 0.66848 | 0.0060569
2.0741