## Sheet1
The results of blank filter after multiple measurements
| The times of the measurement | Total integral fluorescence intensity
| 1# | 4074
| 2# | 4069
| 3# | 4069
| 4# | 4098
| 5# | 4081
| 6# | 4091
| 7# | 4087
| 8# | 4078
| 9# | 4071
| 10# | 4090
| 11# | 4082
| Average value | 4080.9091
| Standard deviation | 9.7617
| RSD | 0.2392
Calculation of detection limit: LOD=3*SD/k=3*9.761706259/447.531=0.065437ug/mL=0.065437mg/L=65.437ug/L